Jadowniki, 18.10.2021 r.

Zamawiający:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadownikach ( Odbiorca)

Jadowniki 49

27-225 Pawłów

NIP: 6641631358

Regon: 001218103

Gmina Pawłów (Nabywca)

Pawłów 56

27-225 Pawłów

NIP:664 196 43 96

Zapytanie ofertowe nr 2/2021

dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych w ramach rezerwy oświatowej

Postanowienia wstępne

1. Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Jadownikach  zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych.

2. Zapytane ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej szkoły w zakładce BIP oraz na stronie internetowej gminy Pawłów w zakładce BIP.

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych.

2. Wymagania techniczne i funkcjonalne do powyższych zestawów przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Nazwa | Opis zestawu | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| FIZYKA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroskop x2 | Duży (wysokość ok. 30 cm) elektroskop wychyłowy, czuły i dobrze widoczny w trakcie eksperymentów. Kąt odchylenia wskazówki zależy od ładunku, który przepłynął z przyłożonego do pręta z kulką obiektu naładowanego elektrycznie, np. pałeczki ebonitowej potartej kawałkiem futra. Dodatkowo dołączone dwie elektrody talerzowe oraz izolowany pręt do nich. Wyposażony w gniazdo uziemiające (wbudowane), czyli zaciski laboratoryjny do przyłączania przewodu uziemiającego. | Szt. | 2 |
|  | Komplet do doświadczeń z elektrostatyki | Komplet pozwala na realizację szeregu doświadczeń z zakresu elektrostatyki obejmujących m.in. elektryzowanie przewodników i izolatorów siłę elektrostatyczną, prawo Coulomba elektryzowanie ciał przez dotyk i przez indukcję pole elektrostatyczne, linie pola kondensator polaryzację dielektryków W skład wyrobu wchodzą: elektroskop elektrofor pręt szklany pręt metalowy pręt ebonitowy wahadło elektryczne statyw izolacyjny podstawa obrotowa do lasek (prętów) butelka lejdejska rozbrajacz folia aluminiowa neonówka | zestaw | 1 |
|  | Maszyna elektrostatyczna | Klasyczna maszyna elektrostatyczna umożliwiająca wytwarzanie napięcia elektrycznego oraz ładunków elektrycznych o różnych znakach (dodatnich i ujemnych), które oddzielnie gromadzone są w butelkach lejdejskich (dwa charakterystyczne pojemniki). Maszyna umożliwia bezpieczne przeprowadzanie doświadczeń z zakresu elektrostatyki. Ma pas uruchomiany korbą, regulowaną długość iskry oraz dwa wysokonapięciowe kondensatory (butelki lejdejskie). Wymiary: 30 x 21 x 38 cm. Długa i bardzo widoczna iskra!... | szt | 1 |
|  | Klosz próżniowy z manometrem i dzwonkiem elektrycznym | Zestaw składa się z klosza próżniowego (03-246-1), podstawy klosza (03-246-2), węża połączeniowego z opaskami zaciskowymi oraz elektrycznej pompy próżniowej (03-247) z wbudowanym wakuometrem. Załączona do zestawu instrukcja zawiera opis kilkunastu ciekawych doświadczeń, które doskonale zobrazują cechy charakterystyczne stanu zbliżonego do próżni. | zestaw | 1 |
|  | Dynamometr 10N siłomierz x5 | Waga sprężynowa / siłomierz wykonana z trwałego tworzywa o podwójnych skalach (N / kg) | szt | 5 |
|  | Dynamometr 1N siłomierz x5 | Waga sprężynowa / siłomierz wykonana z trwałego tworzywa o podwójnych skalach (N / kg) | szt | 5 |
|  | Dynamometr 2.5N siłomierz x5 | Waga sprężynowa / siłomierz wykonana z trwałego tworzywa o podwójnych skalach (N / kg) | szt | 5 |
|  | Dynamometr 20N siłomierz x5 | Waga sprężynowa / siłomierz wykonana z trwałego tworzywa o podwójnych skalach (N / kg) | szt | 5 |
|  | Dynamometr 5N siłomierz x5 | Waga sprężynowa / siłomierz wykonana z trwałego tworzywa o podwójnych skalach (N / kg) | szt | 5 |
|  | Kamertony rezonujące - zestaw kamertonów x2 | Komplet dwóch kamertonów rezonacyjnych 440 Hz, każdy zamontowany na oddzielnym pudle rezonacyjnym. Widełki kamertonu (in. widełki stroikowe) zdejmowane. Dołączona zwora do zakładania na widełki stroikowe. Dołączony miękki, gumowy młotek w kształcie dysku. Idealny do demonstracji rezonansu akustycznego (przenoszenie drgań - fali akustycznej). | zestaw | 1 |
|  | Opiłki metalu w pudełku x2 | Opiłki metalowe (225 g) zamknięte w pojemniku typu solniczka (łatwiejsze do wysypywanie) do doświadczeń z magnetyzmu (przyroda i fizyka), w tym obserwacji linii pola magnetycznego. | szt | 2 |
|  | Zestaw do demonstracji pola magnetycznego wokół przewodnika z prądem | Zestaw służy do demonstracji pola magnetycznego wokół magnesów trwałych i przewodników z prądem elektrycznym za pomocą igieł magnetycznych lub opiłków żelaza. Skład zestawu: przewodnik kołowy, przewodnik prostoliniowy, przewodnik prostokątny, zwojnica, nakładka (płytka pleksiglasowa przezroczysta), komplet magnesów, pierścień stalowy, pudełko na opiłki, igły magnetyczne na podstawkach instrukcja. | zestaw | 1 |
|  | Pryzmat szklany | Pryzmat szklany o kącie 60° służy do zaobserwowania zachowania wiązki światła przy przejściu przez pryzmat. Przyrząd jest osadzony na uchwycie z rączką, która służy do umocowania pryzmatu w łapie na statywie. Dwie boczne ścianki pryzmatu są polerowane, kąt łamiący wynosi 60°. | szt | 1 |
|  | Zwierciadła wypukłe i wklęsłe - zestaw zwierciadeł | Zestaw zawiera dwa zwierciadła kuliste o średnicy 10cm każde. Każde zwierciadło umieszczone na osobnej okrągłej podstawie. Jedno zwierciadło jest wypukłe drugie wklęsłe. Zestaw zwierciadeł idealnie nadaje się do doświadczeń z optyki. | zestaw | 1 |
|  | Amperomierz szkolny analogowy | Dwuzakresowy: 0–2,5 A i 0–5 A. Podłączenie trzema 4-mm zaciskami. Klasa dokładności: 2. Wym.: 10x13x10 cm. | szt | 1 |
|  | Komplet do nauki o prądzie elektrycznym | Zestaw do budowania podstawowych obwodów elektrycznych. Elementy obwodu zamontowane są na przezroczystych płytkach, tak aby widoczny był cały obwód. Połączeń elektrycznych płytek dokonuje się szybko i łatwo poprzez specjalne magnetyczne styki. Wymagane trzy baterie C. W zestawie 6 płytek (zamontowane: 3 żarówki /2 rodz./ na podstawkach, brzęczyk, włącznik przyciskowy, silniczek), drut rezystancyjny, 10 przewodów ze specjalnymi stykami magnetycznymi, 2 przewody krokodylkowe, 3 łączniki baterii. | zestaw | 1 |
|  | Szeregowe i równoległe połączenie żarówek | Zestaw do budowy najprostszych obwodów elektrycznych na lekcjach w szkole, tj. obwodów z żarówkami połączonymi równolegle lub szeregowo. Prosty, niedrogi zestaw dydaktyczny wprowadzający w tematykę obwodów - obwody z żarówką uczeń spotyka w codziennym życiu. Skład zestawu: 5 żarówek 2 podstawki do żarówki 2 pojemniki na baterie C drut do połączeń wyłącznik | zestaw | 1 |
|  | Woltomierz szkolny analogowy | Szkolny woltomierz uczniowski prądu stałego o dwóch zakresach pomiarowych: -1 - 0 - 3 V i -5V - 0 - 15 V. | szt | 1 |
|  | Pierścień Gravesanda | Pierścieniem Gravesanda, czyli metalowa kulka i pierścień osadzone w uchwytach. Ogrzana (nad płomieniem) kulka nie przechodzi przez pierścień, podczas gdy oziębiona przechodzi. Szybkie i skuteczne doświadczenie dowodzące istnienia rozszerzalności cieplnej. | szt | 2 |
|  | Przyrząd do wykazywania rozszerzalności liniowej metali | Przyrząd do demonstracji i badania stopnia rozszerzalności cieplnej metali (stopów) na przykładzie dołączonych prętów: aluminiowego, mosiężnego i stalowego (długość każdego pręta: ok. 25 cm). Do metalowej rynienki wlewane jest paliwo alkoholowe (np. denaturat, spirytus) i podpalane. Pręty umieszczane są kolejno w prowadnicy i podgrzewane rozszerzają się liniowo zgodnie ze współczynnikiem rozszerzalności liniowej danego metalu/stopu. Rozszerzając się wychylają wskazówkę, która wychyla się na skali wskazując wartość wychyłu dla danego metalu/stopu. Wymiary podstawy: 30x12,5 cm; wysokość przyrządu: 24 cm; długość każdego pręta: 25 cm. | szt | 1 |
|  | Zestaw do przemiany pracy mechanicznej w energię | Przyrząd - plastikowy cylinder z tłokiem - służy do demonstracji przemiany adiabatycznej. Naciśnięcie na rękojeść tłoka powoduje sprężenie znajdującego się w cylindrze powietrza i tak silne jego ogrzanie, że umieszczona w cylindrze wata ulega zapaleniu. | zestaw | 1 |
|  | Waga elektroniczna 2kg/1g | Precyzyjna waga laboratoryjna, elektroniczna, przeznaczona szczególnie do celów dydaktycznych. Posiada funkcję tarowania. Zasilana bateryjnie (1 x 9V lub 2 x 1,5V) z funkcją automatycznego wyłączania po 3 minutach "bezruchu" (oszczędzanie baterii). Zasilanie z sieci 230V możliwe po dokupieniu opcjonalnego zasilacza. Średnica płyty ważącej 150 mm. Wymiary wagi: 170 x 240 x 39 mm. Ciężar samej wagi: ok. 0,6 kg. Wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD: 15 mm. | szt | 1 |
|  | Cztery sześciany z różnych materiałów | Zestaw 4 sześcianów z haczykiem wykonanych z aluminium, mosiądzu, żelaza i ołowiu przeznaczonych do doświadczeń z wyznaczaniem gęstości różnych materiałów. Wymiary każdego z bloków: 3,2 x 3,2 x 3,2 cm. | zestaw | 1 |
|  | Dziesieć sześcianów do wyznaczania gęstości | Zestaw 10 sześcianów o jednakowej objętości, wykonanych z miedzi, mosiądzu, żelaza, cynku, aluminium, akrylu, plastiku, drewna miękkiego, drewna twardego i nylonu. Przeznaczone do doświadczeń z wyznaczaniem gęstości, bądź jako próbki materiałów o różnej gęstości. Wymiary każdego z sześcianów: 2,5 x 2,5 x 2,5 cm. | zestaw | 1 |
|  | Hydrostatyka - Zestaw do hydrostatyki | Zestaw zawiera zbiór przyrządów i elementów pomocnych w praktycznym nauczaniu i demonstracji zjawisk hydrostatycznych. Umożliwia m.in. pomiary ciśnienia gazów i cieczy oraz demonstrację prawa Pascala, czy paradoksu hydrostatycznego. Przeznaczony jest do demonstracji dla nauczyciela, ale z powodzeniem może być rozdzielony pomiędzy poszczególne grupy uczniowskie w celu przeprowadzenia ćwiczeń na lekcjach fizyki na poziomie gimnazjum i liceum. Skład zestawu: - manometr wodny otwarty - model baroskopu cieczowego - paradoks hydrostatyczny - kula wodna do pokazu prawa Pascala - naczynia połączone różnych kształtów - nurek Kartezjusza | zestaw | 1 |
|  | Płyny i gazy - zestaw demonstracyjny | Zestaw przyrządów doświadczalnych umożliwiających prezentację i sprawdzenie słuszności praw z zakresu mechaniki płynów i gazów oraz demonstrację podstawowych zagadnień związanych z szeroko rozumianą nauką o płynach i gazach. W jego skład wchodzą m.in. - manometr wodny otwarty - model baroskopu cieczowego - paradoks hydrostatyczny - przyrząd do demonstracji prawa Clapeyrona - przyrząd do prawa Pascala - naczynia połączone różnych kształtów - cylinder do doświadczeń z prawem Pascala - model prasy hydraulicznej - nurek Kartezjusza - przyrząd do demonstracji prawa Archimedesa - zestaw ciężarków o jednakowej masie - naczynie przelewowe Niektóre zadania możliwe do realizacji za pomocą elementów zestawu: - pomiary ciśnienia gazów i cieczy - prawo Pascala - wyznaczanie ciężaru właściwego cieczy i ciał stałych - prawo Archimedesa - paradoks Pascala | zestaw | 1 |
|  | Wózki do pokazów i ćwiczeń z fizyki do zderzeń | Komplet składa się z dwóch wózków, trzech ciężarków o jednakowej masie równej ciężarowi wózka, dwóch magnesów sztabkowych, dwóch zderzaków sprężystych, dwóch zderzaków niesprężystych. Do zderzeń niesprężystych należy używać plasteliny. Zestaw ten wykorzystywać możemy do ćwiczeń z dynamiki, obserwując zachowanie i wzajemne oddziaływanie na siebie wózków w różnych sytuacjach (zderzenie sprężyste i niesprężyste). Możemy również obserwować oddziaływania elektromagnetyczne, do których należy użyć znajdujących się na wyposażeniu pracowni fizycznej: - cewek indukcyjnych, - klucza prądowego, - podstawki pod baterię 3R12, - chronografu. | zestaw | 1 |
|  | Zestaw do badania prawa Archimedesa | Pomoc dydaktyczna umożliwia wytłumaczenie zasady prawa Archimedesa dla ciał zanurzonych w wodzie. W składa zestawu wchodzi: siłomierz naczynia przelewowe naczynia cylindryczne zlewka z miarką | zestaw | 1 |
|  | Zestaw do wykazywania wolnych przestrzeni między cząsteczkami | Pomoc naukowa pomaga zrozumieć istotę budowy i oddziaływań międzycząsteczkowych różnych substancji. W prosty, lecz widowiskowy sposób obrazuje istnienie wolnych przestrzeni między cząsteczkami. W skład wyrobu wchodzi:  cylinder miarowy  rurka szklana zamykana korkiem  lejek szklany. | zestaw | 1 |

| CHEMIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model chlorku sodu |  |  | Trójwymiarowy model struktury molekularnej chlorku sodu, w postaci przejrzystej konstrukcji ukazującej kształt i związek pomiędzy strukturą, a właściwościami fizycznymi wiązań atomów sodu i chlorku. Kolorowe elementy modelu umożliwiają rozróżnienie wiązań kowalencyjnych, jonowych Van der Waalsa oraz wiązań wodorowych. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Model fullerenu C60 |  |  | Model cząsteczki fullerenu. Powierzchnia fulerenów składa się z układu sprzężonych pierścieni składających się z pięciu i sześciu atomów węgla. Najpopularniejszy fuleren, zawierający 60 atomów węgla (tzw. C60) ma kształt dwudziestościanu ściętego, czyli wygląda dokładnie tak jak piłka futbolowa. Wymiar: 25cm |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Model grafitu |  |  | Trójwymiarowy model grafitu ukazujący uczniom jego strukturę molekularną. Zawiera zestaw kulek w trzech warstwach, imitujących atomy węgla oraz dwa rodzaje wiązań, dla ułatwienia wykonane w różnych kolorach. Skład zestawu: - atom węgla fi 23 mm - 39 szt. - wiązanie krótkie (żółte) – 45 szt. - wiązanie długie (szare) – 14 szt. Przybliżone wymiary: 180 x 190 x 150 mm |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Model kryształu diamentu |  |  | Trójwymiarowy model struktury krystalicznej diamentu. Zestaw 30 kulek o śred. 20mm imitujących atomy węgla oraz 40 łączników umożliwia samodzielną budowę modelu o wymiarach ok. 18 x 20 x 18 cm. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Modele atomów - zestaw rozszerzony |  |  | Zestaw pozwala budować struktury chemiczne. W zestawie znajdują się modele wielu pierwiastków oraz 2 rodzaje łączników symbolizujących wiązania (m.in. pojedyncze kowalencyjne, podwójne, potrójne, koordynacyjne i jonowe). Wersja rozbudowana zawiera 370 różnych kulek oraz 185 łączników - łącznie 555 elementów. Całość zapakowana w pojemnik z tworzywa sztucznego.Wymiary: 34cm x 24cm x 8cm |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Lampka spirytusowa |  |  | Palnik alkoholowy, spirytusowy. Pojemność 100ml. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Uniwersalny zestaw wskaźników pH 0-14 x2 |  |  | Fenoloftaleina, oranż metylowy, papierki uniwersalne Paski (papierki) wskaźnikowe, wielopunktowe, do oznaczania poziomu pH (czułość 1,0 pH) sprzedawane w opakowaniach po 100 sztuk. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Tabela rozpuszczalności |  |  | Plansza dydaktyczna w formacie 98x68 cm, dwustronnie foliowana, oprawiona w listwy okrągłe typu mapowego, wyposażona w sznurek do zawieszania i tasiemkę do związywania. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Układ okresowy pierwiastków chemicznych |  |  | Plansza dydaktyczna jednostronna w formacie 200cm x 140 cm prezentująca część chemiczną układu okresowego pierwiastków. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Metale i ich stopy |  |  | Rodzaje metali i ich stopy - 12 próbek. Typy metali |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Zestaw do doświadczeń chemicznych |  |  | Okulary…1 szt. Fartuch laboratoryjny wykonany z wytrzymałego materiału PVC odporny na większość chemikaliów, w tym mocne kwasy i zasady…1szt. Palnik Bunsena, posiada żeliwną konstrukcję o wymiarach (11cm x11cm)...1 szt. Podkładka, wykonana z krzemianu wapnia, idealna do stosowania pod palnikiem Bunsena, wymiary 230 x 230mm…1 szt. Wąż do palnika neoprenowy, służący do podłączenia palnika laboratoryjnego do źródła paliwa; długość rurki wynosi 90 cm… 1 szt. Stojak nad palnik (trójnóg), blat wykonany z żeliwa cynkowanego, nogi ze stali miękkiej. Długość boku 15cm, wysokość 21cm…1szt. Siatka z krążkiem ceramicznym (spiek ceramiczny), wymiary 15,5 x 15.5 cm…2 szt. Statyw laboratoryjny, podstawa 25,5 x 11 cm, pręt H=75 cm/średnica 10 mm, ze specjalnej wytrzymałej i odpornej na korozję stali…1 szt. Łapa trójpalczasta, rozstaw szczęk 8-90 mm, długość całkowita 25 cm…1 szt. Łapa uniwersalna do statywu, rozstaw szczęk 15-60 mm…2 szt Łącznik do statywu…2 szt. Pierścień zamknięty do statywu z łącznikiem, średnica wewn. 7,5 cm…1 szt. Tryskawka PP 500 ml…1 szt. Tryskawka PP 125 ml…1 szt. Drewniany stojak na probówki…1szt. Probówka szklana borokrzemianowa o wymiarach 150x16 mm…20 szt. Drewniana łapa uniwersalna…1 szt. Szczotka do probówek nylonowa…1 szt. Koszyk na probówki o wymiarach 16 x16x16 cm…1 szt. Szczotka do szkła nylonowa…1 szt. Zlewka borokrzemianowa 100 ml, niska forma…2 szt. Zlewka borokrzemianowa 100 ml, wysoka forma…2 szt. Zlewka borokrzemianowa 400 ml, niska forma…1 szt. Zlewka borokrzemianowa 250 ml, niska forma…2 szt. Zlewka borokrzemianowa 250 ml, wysoka forma…2 szt. Zlewka borokrzemianowa 50 ml, niska forma…2 szt. Zlewka borokrzemianowa 50 ml, wysoka forma…2 szt. Zlewka borokrzemianowa 25 ml, niska forma… 2 szt. Zlewka borokrzemianowa 25 ml, wysoka forma…2 szt. Kolba Erlenmeyera, borokrzemianowa 250 ml… 1 szt. Kolba Erlenmeyera, borokrzemianowa 100 ml …szt. Kolba Erlenmeyera, borokrzemianowa 50 ml …1 szt. Rurki szklane, kpl. 6 różnych Wąż, średnica zewnętrza 6mm, dł. 1,5 m…2 szt. Zacisk z brązu niklowego do węża…1 szt. Kolba stożkowa borokrzemianowa z tubusem 250 ml …1 szt. Myjka gazowa Dreshel borokrzemianowa o pojemności 250 ml…1 szt. Probówka szklana borokrzemianowa z tubusem…2 szt. Szkiełko zegarkowe, średnica 10 cm…2 szt. Szkiełko zegarkowe, średnica 15 cm…2 szt. Szalka Petriego, 100x17 mm…1 szt. Szalka Petriego, 150x20 mm…1 szt. Lejek PP, średnica 100 mm …1 szt. Lejek szklany borokrzemianowy, średnica 100 mm …1 szt. Pipeta Pasteura …50 szt. Cylindry miarowe o pojemności 50, 100, 250 ml wykonane ze szkła borokrzemianowego Waga laboratoryjna elektroniczna o dokładności 0,01 g / max 600g; wyświetlacz LCD…1 szt. Nóż typu skalpel wykonany ze stali nierdzewnej, dług. 113 mm…1 szt. Bagietka szklana, dług. 20 cm, średnica 7 mm…2 szt. Łyżko-szpatułka, dług. 23 cm,stal nierdzewna…1 szt. Łyżko-szpatułka, dług. 20 cm, stal nierdzewna…1szt. Półmikroszpatułka dług. 20 cm - stal nierdzewna…1 szt. Pęseta metalowa, dług. 13 cm…1 szt. Termometr szklany, zakres -10…+110 oC…1 szt. Butelka na odczynniki PP 250 ml…1 szt. Butelka na odczynniki PP 500 ml…1 szt. Butelka na odczynniki PP 125 ml…1 szt. Butelka na odczynniki PP 60 ml…1 szt. Łyżeczka do spalań z kołnierzem ochronnym…1 szt. Aparat Hoffmana…1 szt. Butelka PP z zakraplaczem 15 ml…2 szt. Butelka PP z zakraplaczem 30 ml…1 szt. Butelka szklana z zakraplaczem, 60 ml…1 szt. Butelka na odczynniki 30 ml…4 szt. Płytka porcelanowa z 12 wgłębieniami…1 szt. Parownica porcelanowa z wylewką, pojemność 100 ml, średnica 75mm...1 szt. Parownica porcelanowa z wylewką, pojemność 40 ml, średnica 60 mm...1 szt. Bibuła filtracyjna…100 szt. Rozdzielacz laboratoryjny gruszkowy wykony ze szkła borokrzemianowego 250 ml…1 szt. Krystalizator borokrzemianowy z wylewem, średnica 11,5 cm…1 szt. Krystalizator borokrzemianowy z wylewem, średnica 14 cm…1 szt. Ociekacz laboratoryjny z 20 kołeczkami, 51,5 x 35 x 6 cm… 1 szt. Butla PP z kranem na wodę destylowaną o pojemności 5 litrów…1 szt. Magnesy sztabkowe 8 cm…2 szt. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Zestaw do wytwarzania gazu |  |  | Zestaw służący do wytwarzania wybranych gazów. Zestaw zawiera pojemnik do wody z pokrywą, 5 szklanych probówek (150x24 mm) z korkami, 1 szklaną probówkę z tubusem (ramieniem bocznym) i korkiem z nawierconym otworem, stojak do probówki, 2 wężyki, szklaną wygiętą rurkę o długości ok. 40 cm, kolbę szklaną płaskodenną z tubusem dolnym. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Model atomu 3D |  |  | Wszechstronny model budowy atomu może być wykorzystany do demonstracji formowania jonów, wyjaśnienia pojęcia elektronowych orbitali energetycznych oraz wiązań chemicznych. W starszych klasach bardzo użyteczne będzie graficzne przedstawienie kwarków oraz falowej natury cząsteczek subatomowych. Pozwoli to zaznajomić uczniów z nowoczesną wizją budowy atomu. Model atomu - pomoc dydaktyczna przedstawia orbity elektronowe w postaci chmur elektronów, a nie standardowej siatki eliptycznej. Model wykonany ze sprężystej pianki. Wymiary: Średnica atomu: 30cm Wysokość modelu: 42cm |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Lp. |  | Nazwa |  |  | Opis zestawu |  |  |  | j.m. |  |  | Ilość |  |
| GEOGRAFIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Globus fizyczny - średnica 420 mm |  |  | Duży globus fizyczny do demonstracji i ćwiczeń grupowych w polskiej wersji językowej. Średnica kuli 420 mm. |  |  |  | szt |  |  | 1 |  |
| 2. |  | Afryka 1:10 000 000. Mapa ścienna fizyczna (ukształtowanie powierzchni). |  |  | Skala:1 : 10 000 000 Format: 120 x 160 cm Mapa ścienna laminowana folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym. |  |  |  | szt |  |  | 1 |  |
| 3. |  | Ameryka Południowa. Dwustronna mapa ścienna. Polityczna i fizyczna, |  |  | Mapa ścienna dwustronna Ameryki Południowej polityczno-fizyczna. Mapa zabezpieczona dwustronnie laminatem i oprawiona w rurki plastikowe i zawieszkę ze sznurka. wym.104x38cm |  |  |  | szt |  |  | 1 |  |
| 4. |  | Ameryka Północna i Środkowa. Mapa ścienna fizyczna. |  |  | Skala:1 : 7 500 000 Format: 120 x 160 cm Mapa ścienna laminowana folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym. |  |  |  | szt |  |  | 1 |  |
| 6. |  | Europa 1:4 000 000. Dwustronna mapa ścienna polityczna i fizyczna. |  |  | Europa 1:4 000 000. Dwustronna mapa ścienna polityczna i fizyczna z elementami ekologii. Drewniane półwałki |  |  |  | szt |  |  | 1 |  |
| 7. |  | Polska. Dwustronna mapa ścienna ogólnogeograficzna (fizyczna) / do ćwiczeń |  |  | Mapa fizyczna Polski, na jednej stronie znajduje się mapa z informacjami ogólnogeograficznymi; przedstawiająca ukształtowanie powierzchni (za pomocą metody hipsometrycznej), rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, sieć dróg, sieć osadniczą, granice województw. Druga strona zawiera ćwiczeniową wersję mapy (bez nazewnictwa). |  |  |  | szt |  |  | 1 |  |
| 8. |  | Świat 1:18 000 000. Mapa ścienna fizyczna, ukształtowanie powierzchni. Wyd. 2020/2021 |  |  | Mapa fizyczna świata z ukształtowaniem powierzchni lądów i dna oceanów. Skala 1: 18 000 000 |  |  |  | szt |  |  | 1 |  |
| 9. |  | Kompas |  |  | Wysokiej jakości duży kompas ze sznureczkiem. Na tarczy zaznaczonych jest osiem kierunków, a na obrzeżach pełna 360-stopniowa skala. Średnica 10 cm. |  |  |  | szt |  |  | 1 |  |
| 10. |  | Zestaw 12 kompasów (45mm) |  |  | Zestaw 12 kompasów pomocnych przy demonstracji linii pola magnetycznego na zajęciach przyrody i geografii w szkołach podstawowych |  |  |  | komplet |  |  | 1 |  |
| 11. |  | Interaktywna Pracownia Geograficzna |  |  | (Monitor interaktywny 65" + uchwyt ścienny + moduł wifi + platforma Atlas on-line Rozmiar ekranu : 65" RE6501K Podświetlenie / źródło światła: DLED Rozdzielczość (piksele): UHD 3840 x 2160 pikseli Jasność (typowa): 450 Współczynnik kontrastu (typowy): 1200:1 Dynamiczny współczynnik kontrastu (typowy): 30 000:1 Kąt widzenia (poziomy/pionowy): 178° / 178° Czas reakcji (ms): 6 ms Żywotność światła (typowa): 30 000 godzin Liczba dotknięć Do 20 punktów funkcji wielodotykowych Rozdzielczość (Funkcja obszaru punktów): 32,767*32,767 Szkło hartowane: 4 mm, szkło hartowane Powłoka przeciwodblaskowa (AG): Tak Interfejs dotykowy: x 1 (USB typu B) Głośnik wewnętrzny: 20 W x 2 Złącze wyjściowe (audio wyjście, 3,5 mm) x 1 Wejście (3,5 mm) x 1 Mikrofon (3,5 mm) x 1 Wejście VGA x 1 Wejście HDMI: 2.0 x 4 (MHL x 1) Wyjście HDMI x 1 Slot OPS x 1 Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP/Vista/7/8/10/Linux/Mac/Android/Chrome Aktualizacja oprogramowania sprzętowego: USB/OTA Waga (bez opakowania/z opakowaniem) (kg): 52 kg Pióro dotykowe : x 2 Technologia Low Blue Light z certyfikatem TÜV Technologia wolna od migotania z certyfikatem TÜV Gwarancja producenta 36 miesięcy. Wymiana sprzętu podlegającego gwarancji na nowy zamiast naprawy. 1 Urządzenie Tablet-Netbook interpretujący wyniki z czujników przystosowany do funkcjonowania w placówce szkolnej. Z ekranem dotykowym i piórem Windows Ink. Z Wodoodporną obudowa chroniąca przed zachlapaniem, wytrzymującą upadek z wysokości 1 m. Dotykowy wyświetlacz (dziesięciopunktowy). Zainstalowany Windows 10. Urządzenie przystosowane do funkcji edukacyjnej, całkowicie przystosowane do interpretowania wyników badań i zintegrowany zgodnie z zespołem czujników producenta Fourier Sys. Company Limited. Kamera i aparat obrotowa 360 stopni. Wmontowany uchwyt do przenoszenia urządzenia jak walizki. Gwarancja producencka 36 miesięcy. Oprogramowanie: Ruchomy pasek narzędzi jest kompatybilny z dowolnym źródłem wejścia i aplikacją Android. Ruchome menu na ekranie umożliwia natychmiastowy dostęp do szeregu funkcji, w tym zrzutu ekranu, gumki, pióra i tablicy, umieszczając dwa palce na ekranie. Funkcja rozpoznawania pisma odręcznego monitora Monitor jest wyposażony w podwójne pióra, które umożliwiają dwóm użytkownikom jednoczesne pisanie i rysowanie w różnych kolorach oprogramowanie stworzone z myślą o prezentacji bezprzewodowej i współpracy podczas zajęć. Umożliwia ono płynne przesyłanie strumieniowe plików wizualnych, audio i filmów o rozdzielczości full HD. Użytkownicy mogą również powielać treści z urządzeń mobilnych i zapraszać do 16 uczestników do spójnej współpracy. d) Oprogramowanie Edukacyjne Monitora Interaktywnego: Platforma Atlas on-line to wygodne i doskonałe narzędzie dla nauczycieli i uczniów. Zawiera obecnie ponad 100 map do geografii, ekologii, przyrody, historii i WOS-u. Mapy wzbogacone są w treści interaktywne oraz obudowę metodyczną: zadania, ćwiczenia oraz bibliografię pozwalającą uzupełnić i pogłębić wiedzę w zakresie zagadnień omawianych na mapie. Zawartość platformy jest zgodna z nową podstawą programową i współpracuje z każdym podręcznikiem. FUNKCJONALNOŚCI: 1. Kreator (projektant) map umożliwiający tworzenie własnych map 2. Dynamiczna skala przeliczająca się w zależności od powiększenia 3. Dostosowanie skali do wielkości ekranu czy tablicy 4. Sprzężona z projektantem legenda objaśnia tylko elementy wybrane do danej mapy 5. Warstwy interaktywne zawierające materiał ilustracyjny, animacje, filmy, definicje, ciekawostki 6. Dodawanie i edycja własnych punktów interaktywnych (zdjęcia, audio, video, tekst) oraz grupowania ich w warstwy 7. Mini-mapa lokalizująca na mapie głównej wyświetlany obszar 8. Moduł wbudowanych poleceń oraz tworzenia własnych zadań przypisanych do danej mapy 9. Moduł bibliografii zawierający listę zweryfikowanych, wiarygodnych stron źródłowych związanych z danym tematem 10. Tryb off-line umożliwia pobranie potrzebnych map do pamięci przeglądarki i używanie ich bez połączenia z internetem 11. Opcja drukowania pozwalająca na wydruk mapy o wybranym obszarze i zakresie treściowym |  |  |  | zestaw |  |  | 1 |  |
| BIOLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Mikroskop jednookularowy 2L 40-400x |  |  | materiał układu optycznego: szkło optyczne powiększenie: 40-400x średnica tubusu okularu: 23,2 mm okulary: WF10x soczewki obiektywowe: 4x, 10x, 40x rewolwer: 3 obiektywy stolik: 90 x 90 mm, z zaciskami zakres ruchu stolika, z użyciem mechanizmu ustawiania ostrości: 0-15 mm, pionowy kondensor: NA 0,65 diafragma: obrotowa diafragma (6 apertury) regulacja ostrości: zgrubna korpus: plastikowy podświetlenie: LED regulacja jasności: tak zasilanie: 220V 50Hz, lub 3 baterie AA typ źródła oświetlenia: LED 3-3,2 V (oświetlenie górne i dolne) |  | szt |  |  | 2 |  |  |
| 13. |  |  | Mikroskop stereoskopowy Delta Optical Discovery L |  |  | okular: szerokokątny 10x/20 z muszlami ocznymi; regulacja +/- 5 dioptrii na jednym okularze, tubus: dwuokularowy, rozstaw okularów: 55-75 mm (regulowany),obiektyw: 2x (wymienny), pole widzenia: 10 mm, powiększenie: 20x, podstawa: 2 sprężynujące zaciski, 60 mm płytka czarno-biała, 60 mm płytka transparentna, zasilanie: zasilanie sieciowe (modele podświetlane), korpus: wys. 31 cm |  | szt |  |  | 1 |  |  |
| 14. |  |  | Preparaty roślinne (30szt.) |  |  | preparaty do użycia z mikroskopem optycznym, dostarczane w drewnianym pudełku z przegródkami, wym. szkiełka 75 x 25 mm, wym. pudełka 10 x 8 x 35 mm |  | komplet |  |  | 1 |  |  |
| 15. |  |  | Preparaty tkankowe (30szt.) |  |  | preparaty do użycia z mikroskopem optycznym, dostarczane w drewnianym pudełku z przegródkami, wym. szkiełka 75 x 25 mm, wym. pudełka 10 x 8 x 35 mm |  | komplet |  |  | 1 |  |  |
| 16. |  |  | Preparaty zoologiczne (30szt.) |  |  | preparaty do użycia z mikroskopem optycznym, dostarczane w drewnianym pudełku z przegródkami, wym. szkiełka 75 x 25 mm, wym. pudełka 10 x 8 x 35 mm |  | komplet |  |  | 1 |  |  |
| 17. |  |  | Model komórki roślinnej |  |  | Model komórki wykonany w znacznym powiększeniu. Kolorystyka pozwala szybko odróżnić najważniejsze elementy budowy komórki. Wykonana z tworzywa – wym. 30 x 20 x 51cm |  | szt |  |  | 1 |  |  |
| 18. |  |  | Model komórki zwierzęcej |  |  | Model komórki wykonany w znacznym powiększeniu. Kolorystyka pozwala szybko odróżnić najważniejsze elementy budowy komórki. Wykonana z tworzywa – wym. 30 x 20 x 51cm |  | szt |  |  | 1 |  |  |
| 19. |  |  | Szkielet człowieka na statywie |  |  | Szkielet człowieka 170 cm, na metalowej, jezdnej podstawie |  | szt |  |  | 1 |  |  |
| 20. |  |  | Lupa średnica 10cm |  |  | powiększenie 10x , metalowa obudowa |  | szt |  |  | 5 |  |  |
| 21. |  |  | Interaktywna Pracownia Biologiczna |  |  | Monitor interaktywny 65" + uchwyt ścienny + moduł wifi + MPP Biologia Rozmiar ekranu : 65" RM6501K Podświetlenie / źródło światła: DLED Rozdzielczość (piksele): UHD 3840 x 2160 pikseli Jasność (typowa): 450 Współczynnik kontrastu (typowy): 1200:1 Dynamiczny współczynnik kontrastu (typowy): 30 000:1 Kąt widzenia (poziomy/pionowy): 178° / 178° Czas reakcji (ms): 6 ms Żywotność światła (typowa): 30 000 godzin Liczba dotknięć Do 20 punktów funkcji wielodotykowych Rozdzielczość (Funkcja obszaru punktów): 32,767*32,767 Szkło hartowane: 4 mm, szkło hartowane Powłoka przeciwodblaskowa (AG): Tak Interfejs dotykowy: x 1 (USB typu B) Głośnik wewnętrzny: 20 W x 2 Złącze wyjściowe (audio wyjście, 3,5 mm) x 1 Wejście (3,5 mm) x 1 Mikrofon (3,5 mm) x 1 Wejście VGA x 1 Wejście HDMI: 2.0 x 4 (MHL x 1) Wyjście HDMI x 1 Slot OPS x 1 Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP/Vista/7/8/10/Linux/Mac/Android/Chrome Aktualizacja oprogramowania sprzętowego: USB/OTA Waga (bez opakowania/z opakowaniem) (kg): 52 kg Pióro dotykowe : x 2 Technologia Low Blue Light z certyfikatem TÜV Technologia wolna od migotania z certyfikatem TÜV Gwarancja producenta 36 miesięcy. Wymiana sprzętu podlegającego gwarancji na nowy zamiast naprawy. 1 Urządzenie Tablet-Netbook interpretujący wyniki z czujników przystosowany do funkcjonowania w placówce szkolnej. Z ekranem dotykowym i piórem Windows Ink. Z Wodoodporną obudowa chroniąca przed zachlapaniem, wytrzymującą upadek z wysokości 1 m. Dotykowy wyświetlacz (dziesięciopunktowy). Zainstalowany Windows 10. Urządzenie przystosowane do funkcji edukacyjnej, całkowicie przystosowane do interpretowania wyników badań i zintegrowany zgodnie z zespołem czujników producenta Fourier Sys. Company Limited. Kamera i aparat obrotowa 360 stopni. Wmontowany uchwyt do przenoszenia urządzenia jak walizki. Gwarancja producencka 36 miesięcy. Oprogramowanie: Ruchomy pasek narzędzi jest kompatybilny z dowolnym źródłem wejścia i aplikacją Android. Ruchome menu na ekranie umożliwia natychmiastowy dostęp do szeregu funkcji, w tym zrzutu ekranu, gumki, pióra i tablicy, umieszczając dwa palce na ekranie. Funkcja rozpoznawania pisma odręcznego monitora Monitor jest wyposażony w podwójne pióra, które umożliwiają dwóm użytkownikom jednoczesne pisanie i rysowanie w różnych kolorach oprogramowanie stworzone z myślą o prezentacji bezprzewodowej i współpracy podczas zajęć. Umożliwia ono płynne przesyłanie strumieniowe plików wizualnych, audio i filmów o rozdzielczości full HD. Użytkownicy mogą również powielać treści z urządzeń mobilnych i zapraszać do 16 uczestników do spójnej współpracy. b) Oprogramowanie Edukacyjne Monitora Interaktywnego: Multimedialna Pracownia Przedmiotowa Biologia zawierająca zasoby dostosowane do podstawy programowej w klasach 5-8 szkoły podstawowej. • Wersja językowa: polska • Ilość użytkowników: 3 nauczycieli może jednocześnie korzystać z aplikacji online, osobne licencje dla uczniów • Ważność licencji: wieczysta - wersja dla nauczycieli, czasowa - dla uczniów • Możliwość użytkowania na monitorze interaktywnym • 14 zagadnień • 42 lekcje • 787 ekranów • 531 zadań • 16 filmów • 1 symulacja • 71 interaktywnych obiektów • 14 gier dydaktycznych • 3 plansze interaktywne • Zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej wraz z przewodnikiem Oprogramowanie opisuje następujące zagadnienia: biologia jako nauka, ekologia i ochrona środowiska, budowa i funkcjonowanie komórki, chemizm życia, ewolucja życia, funkcjonowanie organizmów, królestwo roślin, królestwo zwierząt. Bezkręgowce, królestwo zwierząt. Kręgowce, organizm człowieka, genetyka, bakterie i wirusy, stan zdrowia i choroby. |  | zestaw |  |  | 1 |  |  |

Dodatkowe wymagania.

Dostarczone urządzenia muszą spełniać dodatkowo poniższe warunki:

posiadają deklarację CE

posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta

komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy

są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich

posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku polskim

posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata

Opis sposobu przygotowania oferty. Oferta powinna zawierać:

Ofertę i oświadczenie, zawierające:

dane Oferenta;

ceny brutto sprzętu;

czas realizacji zamówienia;

długość gwarancji

Oferent rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.

Miejsce oraz termin składania oferty.

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera pod adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadownikach,  Jadowniki 49, 27-225 Pawłów lub wysłana mailowo na adres: ds-jadowniki@i-poczta.eu - do dnia 28.10.2021r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu) z dopiskiem „Dofinansowanie klasopracowni  w ramach rezerwy oświatowej 2021”.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10. 2021r. o godz.14.00.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Kryterium wyboru oferty.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaproponuje w ramach oferty najniższą cenę brutto – cena 100%.

Podana cena ma obejmować cenę brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

Cena ma być podana w złotych polskich.

Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.

Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.

W przypadku tak samo korzystnych ofert cenowych będzie brane pod uwagę kolejne kryterium, którym będzie termin wykonania zamówienia (polegający na kompletnym dostarczeniu zamówionych produktów wraz z montażem)

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Złożenie oferty stanowiącej odpowiedź na niniejsze zapytanie jest równoznaczne  z akceptacją zawartych w nim zapisów.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Weryfikacja dokumentów zostanie przeprowadzona przez koordynatora projektu w siedzibie Zamawiającego.

Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze oferty za pośrednictwem strony BIP Gmina Pawłów w zakładce Publiczna Szkoła Podstawowa  w Jadownikach oraz na stronie internetowej szkoły.

W przypadku przekroczenia kwoty zaplanowanej w budżecie projektu na realizację zamówienia lub w przypadku złożenia ofert na taką samą kwotę przez kilku Oferentów, Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny usługi.

Termin związania ofertą

Wybrany Oferent zobowiązany jest do podpisania z Zamawiającym umowy na dostawę sprzętu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Postanowienia końcowe.

1. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyn.

2.  Płatność uregulowana będzie przelewem bankowym w terminie nie później niż 14 dni od dnia przedłożenia faktury przez Wykonawcę,

3. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a negocjacje cenowe z Oferentami nie przyniosą rezultatu.

Dodatkowe informacje.

1. Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przedmiotowym zapytaniem: 
Agnieszka Jędrzejczyk-Skimina- dyrektor szkoły, tel. 41 272 16 88

2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Dyrektor

Publicznej Szkoły Podstawowej

w Jadownikach

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

OFERTA

Nazwa Oferenta: ………………………………………………………………………………..

Adres Oferenta: ………………………………………………....................................................

Adres do korespondencji: .....................................................................................………………

Numer telefonu: ………………………………….………..........................................................

adres e-mail: ………………………………….…………….....................................................

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 2/2021 z dnia .................... r. na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach rezerwy oświatowej 2021 przedstawiam swoją ofertę

(dla każdej klasopracowni z osobna)

| Lp. | Rodzaj pomocy dydaktycznej (producent i model urządzenia; producent, nazwa i wersja oprogramowania) | Ilość | Jednostkowa cena netto PLN | Vat % | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

1. Czas realizacji  zamówienia (dostawa): …………………… dni od daty potwierdzenia zakupu przez zamawiającego.

2. Gwarancja:

Urządzenie: …………….................…….....……….. – okres gwarancji …………. miesięcy

Urządzenie: ………….................……….....……….. – okres gwarancji …………. miesięcy Urządzenie.................................................................. – okres gwarancji …………. miesięcy

Urządzenie: …………………….......…….....……….. – okres gwarancji …………. miesięcy

....................................................                                             ....................................................     /data i miejsce/                                                                               /pieczęć i podpis/y oferenta/

Załącznik nr 2

Oświadczenie Oferenta

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego zapytania: a) cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia

b) spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,

c) uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty,

d) uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 60 dni od daty złożenia oferty. W przypadku, gdy Zamawiający nie otrzyma środków na realizację zamówienia okres ulega wydłużeniu po porozumieniu się stron

e) zrealizuję przedmiot umowy w terminie ….......… dni od dnia złożenia zamówienia.

f) Deklaruję ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami podanymi w zapytaniu ofertowym.

....................................................                                             ....................................................       /data i miejsce/                                                                             /pieczęć i podpis/y oferenta/

Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej związanej  ze składaniem fałszywych oświadczeń.

.........................................................                              .............................................................                   /data i miejsce/                                                                       /pieczęć i podpis/y oferenta/